[image: image1.emf]    ЭЛЕКТРОТЕПЛОМАШ
E-mail: office@etm.in.ua 

http://www.etm.in.ua    08.06.2011   
Тел./F: (0562) 370-58-73,Тел.:(056) 785-35-96, (068) 905-14-05, (067) 56-00-797 (050)342-76-04
[image: image2.png]



	Произв-сть,

кг пара/час
	Мощность,

кВт
	Цена, грн.

Комплектация 1 (БАЗОВАЯ)
	
	Цена, грн.

Комплектация 2 (ПРОФИ)

	
	
	Р = до 1 МПа
	Р = до 1,5 МПа
	Р = до 1 МПа
	Р = до 1,5 МПа
	Р = до 2 МПа

	11
	9
	
	
	 
	 
	 

	15
	12
	17 100,00
	19 200,00
	22 350,00  
	24 450,00  
	29 580,00  

	18
	15
	
	
	 
	 
	 

	22
	18
	
	
	 
	 
	 

	30
	24
	19 110,00
	21 300,00
	27 000,00  
	29 100,00  
	34 200,00  

	40
	30
	
	
	 
	 
	 

	60
	45
	21 900,00  
	24 000,00  
	31 800,00  
	33 900,00  
	39 000,00  

	80
	60
	23 700,00  
	25 800,00  
	34 380,00  
	36 480,00  
	41 580,00  

	100
	75
	27 360,00  
	29 760,00  
	38 820,00  
	41 520,00  
	46 920,00  

	115
	90
	28 920,00  
	31 920,00  
	40 800,00  
	43 500,00  
	48 900,00  

	130
	105
	32 700,00  
	35 400,00  
	45 180,00  
	47 880,00  
	53 280,00  

	150
	120
	36 000,00  
	38 700,00  
	49 980,00  
	52 680,00  
	58 140,00  

	190
	150
	41 970,00  
	44 970,00  
	57 900,00  
	61 200,00  
	67 800,00  

	230
	180
	44 130,00  
	47 130,00  
	60 840,00  
	64 140,00  
	70 740,00  

	260
	210
	47 250,00  
	50 250,00  
	63 780,00  
	67 110,00  
	73 680,00  

	320
	240
	53 910,00  
	56 970,00  
	72 180,00  
	75 480,00  
	82 140,00  

	380
	300
	62 280,00  
	69 780,00  
	82 800,00  
	90 600,00  
	96 600,00  

	450
	360
	72 870,00  
	80 400,00  
	94 800,00  
	102 600,00  
	108 600,00  

	490
	390
	81 000,00  
	90 000,00  
	105 300,00  
	113 100,00  
	119 100,00  

	530
	420
	92 100,00  
	101 100,00  
	119 700,00  
	129 000,00  
	135 000,00  

	620
	480
	103 200,00  
	112 200,00  
	138 900,00  
	148 200,00  
	154 200,00  

	750
	600
	119 400,00  
	128 400,00  
	157 800,00  
	167 100,00  
	171 600,00  

	900
	720
	137 100,00  
	146 100,00  
	183 000,00  
	192 300,00  
	196 800,00  

	1000
	780
	157 200,00  
	166 200,00  
	196 560,00  
	205 860,00  
	210 360,00  


Комплектация 1 (Базовая) -  рекомендуется применение только на подготовленной воде:
· Защитная и контактная аппаратура украинско-китайского производства («АСКО-УКРЕМ»).

· Упрощенная система управления.

· Двухступенчатая регулировка мощности только как опция.

· Алюминиевая токопроводящая часть.

· Стандартная однослойная теплоизоляция.

· Экологически чистое лакокрасочное покрытие.
· Комплектация 2 (Профи) - возможность эксплуатации без предварительной очистки и подготовки воды:
· Защитная и контактная аппаратура европейского производства (под брендом «General Eleсtric»).

· Встроенные функции автоматического подбора,  регулировки и плавного выхода на рабочую мощность исключают просадку напряжения в сети, излишнее потребление электроэнергии, а также продляют эксплуатационный срок службы АВПЭ.

· Современная микропроцессорная система управления с сенсорными кнопками.

· Использование цифровых и аналоговых измерительных датчиков позволяют максимально точно отслеживать параметры и управлять работой АВПЭ, а также производить самотестирование и выводить данные о работе на экран.

· Удаленный доступ к управлению парогенератором и разбору пара (опция).

· Медная токопроводящая часть.

· Двухслойная теплоизоляция, включающая в себя слой из волокнистых муллитокремнеземистых материалов, что повышает эффективность АВПЭ путем снижения теплопотерь при постоянном и автономном режимах работы.

· Экологически чистое лакокрасочное покрытие с более высокими эксплуатационными и эстетическими характеристиками.
· Более легкое и удобное обслуживание АВПЭ благодаря улучшенной конструкции корпуса.

� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1334059164.bin

